ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

на  установку приборов учета тепловой энергии

Исх. №_____________                                                                                    "_______"________________20__ г.

Действительны по_____________________________20__ г.

Адрес  объекта_____________________________________________________________________________

Место установки приборов__________________________________________________________________

Установка приборов учета возможна при выполнении следующих условий:

1. Договорная тепловая нагрузка:

| Наименование | Гкал/час | Т/час |
| --- | --- | --- |
| а) отопление |  |  |
| б) вентиляция |  |  |
| в) горячее водоснабжение |  |  |
| Всего: |  |  |

2. Параметры в точке присоединения:

_________________________________________________________________________________________

а) Распологаемый напор ________________________________________________________м. вод. ст.

б) Давление в подающем трубопроводе____________________________________________кгс/см2

в) Давление в обратном трубопроводе_____________________________________________кгс/см2

Расчетная температура:

а) в трубопроводе горячего водоснабжения_________________________________________°С

б) в подающем трубопроводе теплосети____________________________________________°С

в) в обратном трубопроводе теплосети_____________________________________________°С

Обеспечение индивидуального учета тепловой энергии:

3. Требования к приборам учета:

а) наличие таймера времени наработки;

б) обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения.

4. Требования к установке приборов учета:

а) установка и монтаж приборов учета выполняется согласно паспорта на прибор под техническим

надзором энергоснабжающей организации;

б) установка приборов выполняется до всех врезок на системы теплопотребления;

в) установка водосчетчиков выполняется на линии горячего водоснабжения;

г) установка магнитных фильтров обязательна.

5. Требования к помещениям для приборов учета:

а) надземное расположение помещения;

б) наличие стационарного освещения;

в) наличие отдельного входа;

6. Обеспечение беспрепятственного допуска персонала Энергоснабжающей организации  к приборам учета.

7. Рекомендуемый тип приборов:

Колличество и тип  приборов определяется проектом.

Тип приборов должен соответствовать перечню "Приборов учета тепловой энергии и теплоноси- теля" , получившие свидетельство Главгосэнергонадзора России и допущенные к  применению на узлах коммерческого учета и внесенные в госреестр.

Монтаж выполняет организация, имеющая лицензию Главэнергонадзора на монтаж приборов тепловой энергии.

8. Другие условия:

1. Данные технические условия выданы для проектирования узла коммерческого учета тепловой энергии и тепоносителя.

2. Проект узла учета согласовать с ________________

3. Допуск узла на коммерческий учет производится согласно действующих "Правил учета тепловой энергии и теплоносителя".

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________