## Срок окупаемости
Расчет срока окупаемости при установке автономной котельной
Срок окупаемости проекта определяем по формуле :
Ток = | К/V-C
К - внешние капитальные вложения на приобретение и монтаж двух котлов
с оборудованием составят 350 тыс.рублей
V - денежная прибыль (экономия) от установки автономной котельной составит 900 тыс. рублей в год
С - себестоимость выработки тепловой энергии с учетом цены топлива, затрат на ремонт,
эксплуатационное обслуживание, зарплату, амортизационные отчисления
составит 700 тыс. рублей в год
Итак, срок окупаемости Tок составит :
Ток = | К/V-C = | 1.75 | года
IV Определяем срок окупаемости
Ток= | К
V-C-H
где V-выручка от тепловой и электрической энергии
С- себестоимость
Н - налоги
1. Определяем V=Ттэ·Qгвс+ТэлGэл.эн.
Qгвс=75000 Гкал/год; Ттэ=770 руб./Гкал
Gэл.эн=10,3 млн. кВт·ч; Тэл=0,6 руб./кВт·ч
V=770х75000+0,6х10,3=57,8+6,18=63,98 млн.руб.
Следовательно, |  | Ток= | 40 | =1,67 лет
63,93-35,05-5,0
2008-10-01