АКТ

о промывке и  наполнении системы отопления

г.                                                                                                            «      »                      20    г.

__________________________________

( наименование объекта, адрес )

Мы, нижеподписавшиеся,                                                                                                           представитель  ООО «___________________» :

инженер-инспектор   _______________________________________________________________

(  Ф.И.О.)

представитель абонента :                                                                                                       _______

( наименование организации )

_____________________________________________________________________________________________________________

( должность, Ф.И.О.)

представитель подрядчика : ________________________________________________________

( наименование организации )

_____________________________________________________________________________________________________________

( должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что  «      »                             20    г. произведена промывка

системы теплопотребления абонента сетевой водой D сбр.=_____ мм; при Р сбр.= _____кгс/см2;

время промывки ______ мин.и наполнение сетевой водой при температуре ______ С.

Система промыта до полного осветления воды.

Количество теплоносителя и тепловой энергии,  израсходованной на промывку наполнение

системы :

Gпр = _____ тн воды, с тепловой энергией Q = _____ Гкал., при температуре исходной воды на

источнике Тхв = ____ С.

Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за тепловую

энергию и воду, израсходованные при промывке и наполнении системы.

представитель                « » :________________________________________________________

(подпись)

представитель абонента : __________________________________________________________

(подпись)

представитель подрядчика :________________________________________________________

(подпись)